## Uitgangspunten
Constanten
Conversie elektriciteit - warmte | 277.7778 | kWh/GJ
Conversie aardgas - warmte | 28.4333 | m3/GJ
Conversie aardgas - elektriciteit | 9.7694 | kWh/m3
Woningkenmerken
Woningoppervlak | 109.2319 | m2
Warmtevraag ruimteverwarming - aardgas | 875.6233 | m3
Warmtevraag tapwater - aardgas | 207.5568 | m3
Warmtevraag ruimteverwarming - elektriciteit | 8554.3507 | kWh
Warmtevraag tapwater - elektriciteit | 2027.7135 | kWh
Warmtevraag ruimteverwarming | 30.7957 | GJ
Warmtevraag warm tapwater | 7.2998 | GJ
Totale warmtevraag -aardgas | 1083.1801 | m3
Totale warmtevraag - elektriciteit | 10582.0641 | kWh
Totale warmtevraag | 38.0954 | GJ
Isolatie en ventilatie
Kosten Isolatie en ventilatie HT - minimaal | 0 | €
Kosten Isolatie en ventilatie HT - maximaal | 0 | €
Kosten Isolatie en ventilatie LT - minimaal | 18510 | €
Kosten Isolatie en ventilatie LT - maximaal | 29848 | €
Vermindering warmtevraag door isolatie HT | 0 | %
Vermindering warmtevraag door isolatie LT | 27.8438 | %
Installaties en afgiftesysteem
Huur afleverset - minimaal | 106.58 | €/jaar
Huur afleverset - maximaal | 140.88 | €/jaar
Aanschaf Luchtwaterwarmtepomp | 10030 | €
Vervangingskosten luchtwaterwarmtepomp na 15 jaar | 7500 | €
Onderhoudskosten luchtwaterwarmtepomp | 250 | €/jaar
COP Luchtwaterwarmtepomp - ruimteverwarming | 3.5
COP Luchtwaterwarmtepomp - warm tapwater | 1.6
Aanschaf Waterwaterwarmtepomp | 8260 | €
Vervangingskosten waterwaterwarmtepomp na 15 jaar | 6200 | €
Onderhoudskosten waterwaterwarmtepomp | 210 | €/jaar
COP Waterwaterwarmtepomp - ruimteverwarming | 5.5
COP Waterwaterwarmtepomp - warm tapwater | 2.5
CV-ketel | 2380 | €
Kosten afgiftesysteem | 70.5549 | €/m2
Energieprijzen
Elektra - laag scenario | 0.31 | €/kWh
Elektra - hoog scenario | 0.49 | €/kWh
Warmte - laag scenario | 35.28 | €/GJ
Warmte - hoog scenario | 61.43 | €/GJ
Kosten vastrecht en aansluiting warmtenet
Warmte HT - minimaal | 227.1 | €/jaar
Warmte HT - maximaal | 549.58 | €/jaar
Warmte LT - minimaal | 301.47 | €/jaar
Warmte LT - maximaal | 301.47 | €/jaar
Meettarief warmte - minimaal | 25.41 | €/jaar
Meettarief warmte - maximaal | 30.75 | €/jaar
Aansluit- en projectkosten warmtenet
Bijdrage aansluitkosten warmtenet | 5337.39 | €
Projectkosten warmtenet - minimaal | 2000 | €
Projectkosten warmtenet - maximaal | 7000 | €
Toelichting tabblad
Op dit tabblad vindt u de uitgangspunten die we hebben gebruikt voor de berekening van de kosten van een gemiddelde woning in de wijk. In de haalbaarheidsstudie is uitgegaan van het lage scenario. Voor de volledigheid hebben we hier ook de waarden voor het hoge scenario toegevoegd.
Wilt u zelf rekenen met andere uitgangspunten dan kunt u de waarden in de witte cellen op dit tabblad aanpassen.
Toelichting vastrecht
We gaan er van uit dat iedere woning sowieso een elektra-aansluiting heeft. Het vastrecht voor elektra is daarom niet opgenomen in de berekening. Bovenstaande informatie is ter informatie.
Kosten voor vastrecht Elektra en Aardgas zijn inclusief meettarief.
In de haalbaarheidsstudie is gerekend met vastrechtkosten voor warmte van € 227,10 (HT) of € 301,47 (LT) per jaar en een meettarief van € 25,41 per jaar. Voor 2023 is het maximum door de ACM vastgesteld op € 549,58; € 301,47 en € 30,75 per jaar.
Toelichting installaties en afgiftesysteem
In de haalbaarheidsstudie is gerekend met kosten voor de huur van de afleverset van € 106, 58 per jaar. Voor 2023 is het maximum door de ACM vastgesteld op € 140,88 per jaar.
Toelichting Isolatie en ventilatie
Uitgangspunt van de haalbaarheidsstudie is dat woningen bij een HT-warmtenet geheel niet verder geïsoleerd worden en bij een LT-warmtenet zo ver als mogelijk. Bij een HT-warmtenet blijft de warmtevraag dus gelijk en bij een LT-warmtenet is er van uitgegaan dat de vraag gemiddeld met 28% afneemt. Dit leidt tot bovenstaande kosten voor een gemiddelde woning. In de praktijk kunnen deze kosten sterk uiteen lopen en zal ook bij een HT-warmtenet vaak toch geïsoleerd worden.
Kijk voor meer informatie voor uw woning op heuvelrugdoetmeer.nl/driebergen-wd -> Woningtypen. Door hierboven een realistische verwachting voor uw woning in te vullen krijgt u een beter idee over de kosten voor uw woning.
Toelichting Aansluit- en projectkosten warmtenet
De maximale hoogte van de Bijdragen aanlsuitkosten (BAK) is bepaald door de ACM en vastgelegd op eenmalige kosten van € 5.337,39 inclusief btw. In de praktijk zien we dat er aanvullend projectkosten worden gerekend aan bewoners. Deze projectkosten zijn nodig om de businesscase van een warmtenet positief te krijgen. De hoogte van de aanvullende projectkosten ligt doorgaans tussen de € 2.000,- en € 7.000,- en komen bovenop de BAK.

## Uitvoer tabel
| Warmtenet HT |  | Warmtenet LT |  | Eigen warmtepomp
| Minimaal | Maximaal | Minimaal | Maximaal | Minimaal | Maximaal
Jaarlijkse kosten
Energiekosten warmte | 1344.0068 | 2340.2023 | 599.3405 | 947.3447 | 939.5759 | 1485.136
Vastrecht + meettarief | 252.51 | 580.33 | 301.47 | 301.47 | 0 | 0
Huur afleverset | 106.58 | 140.88 | 106.58 | 140.88 | 0 | 0
Onderhoudskosten | 0 | 0 | 210 | 210 | 250 | 250
Subtotaal jaarlijkse kosten | 1703.0968 | 3061.4123 | 1217.3905 | 1599.6947 | 1189.5759 | 1735.136
Eenmalige kosten
Aansluiting warmtenet | 5337.39 | 5337.39 | 5337.39 | 5337.39 | 0 | 0
Bijdrage projectkosten | 2000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0
Investering warmteopwekker | 0 | 0 | 8260 | 8260 | 10030 | 10030
Investering isolatie en ventilatie | 0 | 0 | 18510 | 29848 | 18510 | 29848
Investering afgiftesysteem | 0 | 0 | 7706.8437 | 7706.8437 | 7706.8437 | 7706.8437
Herinvestering (na 15 jaar) | 0 | 0 | 6200 | 6200 | 7500 | 7500
Subtotaal eenmalige kosten | 7337.39 | 12337.39 | 46014.2337 | 64352.2337 | 43746.8437 | 55084.8437
Totaal
Looptijd 30 jaar | 58430.2941 | 104179.7596 | 82535.9495 | 112343.0748 | 79434.1195 | 107138.9247
Per jaar (bij looptijd van 30 jaar) | 1947.6765 | 3472.6587 | 2751.1983 | 3744.7692 | 2647.804 | 3571.2975
Toelichting tabblad
Op dit tabblad vindt u de kosten uitgeplitst naar kostensoort voor een gemiddelde woning in de wijk. Alle bedragen zijn exclusief subsidies.

## Uitvoer grafiek
Toelichting tabblad
Op dit tabblad ziet u hoe de totale kosten over een looptijd van 30 jaar zijn opgebouwd per warmteoplossing.

## Per jaar (hidden)
Jaar | Warmtenet HT - minimaal | Warmtenet HT - maximaal | Warmtenet LT - minimaal | Warmtenet LT - maximaal | Eigen warmtepomp - minimaal | Eigen warmtepomp - maximaal
1 | 9040.4868 | 15398.8023 | 41031.6242 | 59751.9284 | 37436.4195 | 49319.9797
2 | 10743.5836 | 18460.2146 | 42249.0147 | 61351.6231 | 38625.9954 | 51055.1158
3 | 12446.6804 | 21521.627 | 43466.4053 | 62951.3178 | 39815.5713 | 52790.2518
4 | 14149.7772 | 24583.0393 | 44683.7958 | 64551.0125 | 41005.1471 | 54525.3878
5 | 15852.874 | 27644.4516 | 45901.1863 | 66150.7072 | 42194.723 | 56260.5239
6 | 17555.9708 | 30705.8639 | 47118.5768 | 67750.4019 | 43384.2988 | 57995.6599
7 | 19259.0676 | 33767.2762 | 48335.9674 | 69350.0966 | 44573.8747 | 59730.7959
8 | 20962.1644 | 36828.6886 | 49553.3579 | 70949.7913 | 45763.4506 | 61465.932
9 | 22665.2612 | 39890.1009 | 50770.7484 | 72549.486 | 46953.0264 | 63201.068
10 | 24368.358 | 42951.5132 | 51988.1389 | 74149.1807 | 48142.6023 | 64936.204
11 | 26071.4548 | 46012.9255 | 53205.5295 | 75748.8754 | 49332.1781 | 66671.3401
12 | 27774.5516 | 49074.3379 | 54422.92 | 77348.5701 | 50521.754 | 68406.4761
13 | 29477.6484 | 52135.7502 | 55640.3105 | 78948.2648 | 51711.3298 | 70141.6121
14 | 31180.7452 | 55197.1625 | 56857.7011 | 80547.9595 | 52900.9057 | 71876.7482
15 | 32883.842 | 58258.5748 | 64275.0916 | 88347.6542 | 61590.4816 | 81111.8842
16 | 34586.9388 | 61319.9871 | 65492.4821 | 89947.3489 | 62780.0574 | 82847.0202
17 | 36290.0356 | 64381.3995 | 66709.8726 | 91547.0436 | 63969.6333 | 84582.1563
18 | 37993.1325 | 67442.8118 | 67927.2632 | 93146.7383 | 65159.2091 | 86317.2923
19 | 39696.2293 | 70504.2241 | 69144.6537 | 94746.433 | 66348.785 | 88052.4284
20 | 41399.3261 | 73565.6364 | 70362.0442 | 96346.1277 | 67538.3609 | 89787.5644
21 | 43102.4229 | 76627.0487 | 71579.4347 | 97945.8225 | 68727.9367 | 91522.7004
22 | 44805.5197 | 79688.4611 | 72796.8253 | 99545.5172 | 69917.5126 | 93257.8365
23 | 46508.6165 | 82749.8734 | 74014.2158 | 101145.2119 | 71107.0884 | 94992.9725
24 | 48211.7133 | 85811.2857 | 75231.6063 | 102744.9066 | 72296.6643 | 96728.1085
25 | 49914.8101 | 88872.698 | 76448.9968 | 104344.6013 | 73486.2402 | 98463.2446
26 | 51617.9069 | 91934.1104 | 77666.3874 | 105944.296 | 74675.816 | 100198.3806
27 | 53321.0037 | 94995.5227 | 78883.7779 | 107543.9907 | 75865.3919 | 101933.5166
28 | 55024.1005 | 98056.935 | 80101.1684 | 109143.6854 | 77054.9677 | 103668.6527
29 | 56727.1973 | 101118.3473 | 81318.559 | 110743.3801 | 78244.5436 | 105403.7887
30 | 58430.2941 | 104179.7596 | 82535.9495 | 112343.0748 | 79434.1195 | 107138.9247